## VI vs no-VI Analysis
Point | 34 | 44 | 57 | 80 | 112 | 133 | Gross gen | including wake loss (obstacle modeling)
2013-VI | 9371.98 | 2977.77 | 11901.88 | 5652.91 | 8608.53 | 21010.59 |  | missing avail, offline loss, weather events
2012-VI | 9555.93 | 3002.65 | 11095.74 | 5782.46 | 8784.86 | 19436.44 |  | offline percentages
2011-VI | 10721.34 | 3523.86 | 11420.82 | 5991.72 | 8457.26 | 20962.34 |  | gives context
2013-NoVI (assume 40m) | 8844.37 | 3071.89 | 11475.87 | 7443.84 | 10868.99 | 20327.4
2012-NoVI (assume 40m) | 9042.78 | 3104.72 | 10683.99 | 7540.41 | 11090.55 | 18731.5
2011-NoVI (assume 40m) | 10136.07 | 3592.23 | 11224.42 | 7925.94 | 10797.68 | 20210.82
2013 Measured | 4870 | 3512 | 11297 | 2707 | 11091 | 21467
2012 Measured | 5442 | 3044 | 13487 | NA | 8630 | NA
2011 Measured | 5980 | 2939 | NA | NA | 11503 | NA
| what do we know about site? | how much data is missing?
Hub height | 43 | 30 | 41 | 24 | 27 | 43
Percent Difference of no-VI from VI 2013 | 5.6297 | 3.1608 | 3.5794 | 31.6816 | 26.2584 | 3.2516
Interpolation Length | 3 | 10 | 1 | 16 | 13 | 3
Percent Difference of no-VI from VI 2012 | 5.37 | 3.3993 | 3.7109 | 30.4014 | 26.2462 | 3.6269
Interpolation Length | 3 | 10 | 1 | 16 | 13 | 3
Percent Difference of no-VI from VI 2011 | 5.4589 | 1.9402 | 1.7197 | 32.2815 | 27.6735 | 3.5851
Interpolation Length | 3 | 10 | 1 | 16 | 13 | 3
keep sign
above or below

## height change analysis
Point | 34 | 44 | 57 | 80 | 112 | 133 |  | 39 | 112 | 176 | 177 | 180
Height | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Maunal Buildings | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ratio 7m/10m | 34 | 44 | 57 | 80 | 112 | 133 | [7 empty] | hh:40m, building height: 10m
2013 | 9742.61 | 4693.13 | 13423.99 | 5792.94 | 9361.37 | 20942.55 | 2013 | 4932.53 | 8627.95 | 7108.83 | 9950.18 | 8361.79 | 2013 | 0.95809 | 0.56651 | 0.88478 | 0.97692 | 0.92165 | 0.99941 | 2011 | 34 | 44 | 57 | 80 | 112 | 133 |  | 112 | 180 | IL1 | IL2 | IL3 | IL4
2012 | 9938.31 | 4739.48 | 12673.77 | 5891.49 | 9631.77 | 19399.42 | 2012 | 5256.46 | 8823.23 | 6341.34 | 9380.01 | 8387.85 | 2012 | 0.95832 | 0.57361 | 0.87374 | 0.98373 | 0.91605 | 0.99939 | Ratio 7m/10m | 0.96039 | 0.61339 | 0.87769 | 0.98328 | 0.90643 | 0.99942 | 3D Buildings-2013 | 7794.83 | 6614.29 | 8571.73 | 15198.77 | 5125.05 | 4373.17
2011 | 11131.03 | 5158.36 | 12987.95 | 6110.07 | 9527.75 | 20925.37 | 2011 | 4787.12 | 8636.24 | 5932.88 | 9299.77 | 9023.51 | 2011 | 0.96039 | 0.61339 | 0.87769 | 0.98328 | 0.90643 | 0.99942 | Ratio 8m/10m | 0.97826 | 0.7312 | 0.91685 | 0.98891 | 0.98556 | 0.9996 | Manual Map-2013 | 8627.95 | 8361.79 | 9114.69 | 14659.28 | 4752.48 | 4358.85
[7 empty] | 3d buildings | [5 empty] | Ratio 8m/10m | [6 empty] | Ratio 9m/10m | 0.99127 | 0.86638 | 0.95632 | 0.99454 | 0.99999 | 0.99979 | (3D - MM)/MM | -9.6561 | -20.8986 | -5.957 | 3.6802 | 7.8395 | 0.32853
Height | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2013 |  | 7794.83 |  |  | 6614.29 | 2013 | 0.97696 | 0.69157 | 0.92181 | 0.98449 | 0.98739 | 0.99959 | Ratio 10m/10m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3D BuildingsEdit-2013 | 8625.06 | 11971.1 | 11512.61 | 16175.76 | 10778.16 | 4373.17
2013 | 9554.43 | 3844.47 | 12884.67 | 5748.43 | 8738.15 | 20938.8 | 2012 |  | 7987.55 |  |  | 6979.51 | 2012 | 0.97706 | 0.69491 | 0.91401 | 0.98937 | 0.98693 | 0.99957 | Ratio 11m/10m | 1.0051 | 1.0972 | 1.0568 | 1.0055 | 1 | 1.0002 | (3DE - MM)/MM | -0.033496 | 43.1643 | 26.3083 | 10.3448 | 126.7902 | 0.32853
2012 | 9747.77 | 3912.19 | 12115.4 | 5857.88 | 8940.07 | 19395.8 | 2011 |  | 7788.37 |  |  | 7208.14 | 2011 | 0.97826 | 0.7312 | 0.91685 | 0.98891 | 0.98556 | 0.9996 | Ratio 12m/10m | 1.0073 | 1.1385 | 1.1495 | 1.0112 | 1 | 1.0005
2011 | 10927.75 | 4327.26 | 12433.18 | 6075.3 | 8762.76 | 20921.7 | 3dBuildingsEdit | [5 empty] | Ratio 9m/10m | [6 empty] | Ratio 13m/10m | 1.0071 | 1.1517 | 1.3383 | 1.0171 | 1 | 1.0007
[7 empty] | 2013 |  | 8625.06 |  |  | 11971.1 | 2013 | 0.99073 | 0.8426 | 0.95899 | 0.99223 | 0.99999 | 0.99979 | Ratio 0m/10m | 1.2078 | 3.8706 | 2.0821 | 1.8038 | 1.5732 | 0.82933
Height | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2012 |  | 8821.06 |  |  | 12444.06 | 2012 | 0.99078 | 0.84261 | 0.95467 | 0.99487 | 0.99999 | 0.99978
2013 | 9421.63 | 3155.35 | 12385.23 | 5703.58 | 8628.05 | 20934.68 | 2011 |  | 8635.41 |  |  | 13020.67 | 2011 | 0.99127 | 0.86638 | 0.95632 | 0.99454 | 0.99999 | 0.99979
2012 | 9612.73 | 3226.44 | 11599.49 | 5825.52 | 8823.35 | 19391.82 |  | hh:40 | hh:40 | hh:40 | hh:40 |  | Ratio 10m/10m
2011 | 10784.34 | 3652.11 | 11920.06 | 6040.91 | 8636.36 | 20917.66 | Manual Buildings | IL1 | IL2 | IL3 | IL4 |  | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 2013 | 9114.69 | 14659.28 | 4752.48 | 4358.85 |  | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Height | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2012 | 9166.15 | 15095.3 | 4920.63 | 4650.2 |  | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2013 | 9334.27 | 2658.71 | 11877.27 | 5659.25 | 8627.95 | 20930.21 | 2011 | 9132.08 | 16073.89 | 4867.01 | 5305.86 |  | Ratio 11m/10m
2012 | 9524.13 | 2718.62 | 11073.63 | 5795.63 | 8823.23 | 19387.51 | [6 empty] | 2013 | 1.0055 | 1.1183 | 1.0533 | 1.008 | 1 | 1.0002
2011 | 10690.15 | 3164.1 | 11399.42 | 6007.94 | 8636.24 | 20913.28 | 3d Buildings | 200m radius |  |  |  |  | 2012 | 1.0054 | 1.1219 | 1.0615 | 1.0051 | 1 | 1.0002
[7 empty] | 2013 | 8571.73 | 15198.77 | 5125.05 | 4373.17 |  | 2011 | 1.0051 | 1.0972 | 1.0568 | 1.0055 | 1 | 1.0002
Height | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2012 | 8746.56 | 15635.67 | 5293.53 | 4666.39 |  | Ratio 12m/10m
2013 | 9283.27 | 2377.4 | 11276.12 | 5614.4 | 8627.95 | 20925.43 | 2011 | 8815.31 | 16668.07 | 5247.49 | 5323.25 |  | 2013 | 1.0079 | 1.1687 | 1.141 | 1.0163 | 1 | 1.0005
2012 | 9473.24 | 2423.17 | 10432.46 | 5766.41 | 8823.23 | 19382.9 | 3dBuildingsEdit | [5 empty] | 2012 | 1.0291 | 1.1763 | 1.1619 | 1.0103 | 1 | 1.0005
2011 | 10635.47 | 2883.7 | 10787.19 | 5974.98 | 8636.24 | 20908.61 | 2013 | 11512.61 | 16175.76 | 10778.16 | 4373.17 |  | 2011 | 1.0073 | 1.1385 | 1.1495 | 1.0112 | 1 | 1.0005
[7 empty] | 2012 | 12206.32 | 16713.72 | 11246.84 | 4666.39 |  | Ratio 13m/10m
Height | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2011 | 12443.02 | 17719.26 | 11402.5 | 5323.25 |  | 2013 | 1.0078 | 1.1838 | 1.3198 | 1.0247 | 1 | 1.0007
2013 | 9261.28 | 2275.02 | 10409.32 | 5568.68 | 8627.95 | 20920.39 | [6 empty] | 2012 | 1.0073 | 1.1952 | 1.3918 | 1.0156 | 1 | 1.0008
2012 | 9254.41 | 2311.11 | 9530.95 | 5736.59 | 8823.23 | 19378.03 | [6 empty] | 2011 | 1.0071 | 1.1517 | 1.3383 | 1.0171 | 1 | 1.0007
2011 | 10612.27 | 2779.17 | 9917.16 | 5941.21 | 8636.24 | 20903.67
[7 empty] | 34 | 44 | 57 | 80 | 112 | 133
Height | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 34 | 44 | 57 | 80 | 112 | 133 | 2012 | 34 | 44 | 57 | 80 | 112 | 133
2013 | 9262.47 | 2245.84 | 8999.61 | 5522.59 | 8627.95 | 20915.09 | 11309.04 | 10614.31 | 18169.96 | 10346.34 | 12666.6 | 17896.31 | Ratio 7m/10m | 0.95809 | 0.56651 | 0.88478 | 0.97692 | 0.92165 | 0.99941 | Ratio 7m/10m | 0.95832 | 0.57361 | 0.87374 | 0.98373 | 0.91605 | 0.99939
2012 | 9455.57 | 2274.55 | 7956.08 | 5706.47 | 8823.23 | 19372.92 | 11504.22 | 10426.85 | 17538.95 | 10289.06 | 13342.82 | 16054.58 | Ratio 8m/10m | 0.97696 | 0.69157 | 0.92181 | 0.98449 | 0.98739 | 0.99959 | Ratio 8m/10m | 0.97706 | 0.69491 | 0.91401 | 0.98937 | 0.98693 | 0.99957
2011 | 10614.29 | 2747.32 | 8517.99 | 5907.02 | 8636.24 | 20898.48 | 12820.09 | 10633.82 | 17734.95 | 10654.94 | 13586.27 | 17331.77 | Ratio 9m/10m | 0.99073 | 0.8426 | 0.95899 | 0.99223 | 0.99999 | 0.99979 | Ratio 9m/10m | 0.99078 | 0.84261 | 0.95467 | 0.99487 | 0.99999 | 0.99978
[13 empty] | Ratio 10m/10m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ratio 10m/10m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | Ratio 11m/10m | 1.0055 | 1.1183 | 1.0533 | 1.008 | 1 | 1.0002 | Ratio 11m/10m | 1.0054 | 1.1219 | 1.0615 | 1.0051 | 1 | 1.0002
Absolutes: | [12 empty] | Ratio 12m/10m | 1.0079 | 1.1687 | 1.141 | 1.0163 | 1 | 1.0005 | Ratio 12m/10m | 1.0291 | 1.1763 | 1.1619 | 1.0103 | 1 | 1.0005
2013 | 34 | 44 | 57 | 80 | 112 | 133 | [6 empty] | Ratio 13m/10m | 1.0078 | 1.1838 | 1.3198 | 1.0247 | 1 | 1.0007 | Ratio 13m/10m | 1.0073 | 1.1952 | 1.3918 | 1.0156 | 1 | 1.0008
7 | 9742.61 | 4693.13 | 13423.99 | 5792.94 | 9361.37 | 20942.55 | [6 empty] | Ratio 0m/10m | 1.2182 | 4.4647 | 1.6114 | 1.8428 | 1.4681 | 0.85524 | Ratio 0m/10m | 1.2167 | 4.303 | 1.6812 | 1.7843 | 1.5122 | 0.82829
8 | 9554.43 | 3844.47 | 12884.67 | 5748.43 | 8738.15 | 20938.8
9 | 9421.63 | 3155.35 | 12385.23 | 5703.58 | 8628.05 | 20934.68
10 | 9334.27 | 2658.71 | 11877.27 | 5659.25 | 8627.95 | 20930.21
11 | 9283.27 | 2377.4 | 11276.12 | 5614.4 | 8627.95 | 20925.43
12 | 9261.28 | 2275.02 | 10409.32 | 5568.68 | 8627.95 | 20920.39 | [21 empty] | 112 | 180 | IL1 | IL2 | IL3 | IL4
13 | 9262.47 | 2245.84 | 8999.61 | 5522.59 | 8627.95 | 20915.09 | [20 empty] | 3D Buildings-2012 | 7987.55 | 6979.51 | 8746.56 | 15635.67 | 5293.53 | 4666.39
0 | 11309.04 | 10614.31 | 18169.96 | 10346.34 | 12666.6 | 17896.31 | [20 empty] | Manual Map-2012 | 8823.23 | 8387.85 | 9166.15 | 15095.3 | 4920.63 | 4650.2
[27 empty] | (3D - MM)/MM | -9.4714 | -16.7902 | -4.5776 | 3.5797 | 7.5783 | 0.34816
[27 empty] | 3D BuildingsEdit-2012 | 8821.06 | 12444.06 | 12206.32 | 16713.72 | 11246.84 | 4666.39
[27 empty] | (3DE - MM)/MM | -0.024594 | 48.3582 | 33.1674 | 10.7214 | 128.565 | 0.34816
[28 empty] | 112 | 180 | IL1 | IL2 | IL3 | IL4
[27 empty] | 3D Buildings-2011 | 7788.37 | 7208.14 | 8815.31 | 16668.07 | 5247.49 | 5323.25
2012 | 34 | 44 | 57 | 80 | 112 | 180 | [20 empty] | Manual Map-2011 | 8636.24 | 9023.51 | 9132.08 | 16073.89 | 4867.01 | 5305.86
7 | 9938.31 | 4739.48 | 12673.77 | 5891.49 | 9631.77 | 19399.42 | [20 empty] | (3D - MM)/MM | -9.8176 | -20.1182 | -3.4688 | 3.6966 | 7.8175 | 0.32775
8 | 9747.77 | 3912.19 | 12115.4 | 5857.88 | 8940.07 | 19395.8 | [20 empty] | 3D Buildings Edit-2011 | 8635.41 | 13020.67 | 12443.02 | 17719.26 | 11402.5 | 5323.25
9 | 9612.73 | 3226.44 | 11599.49 | 5825.52 | 8823.35 | 19391.82 | [20 empty] | (3DE - MM)/MM | -0.0096107 | 44.2972 | 36.2561 | 10.2363 | 134.2814 | 0.32775
10 | 9524.13 | 2718.62 | 11073.63 | 5795.63 | 8823.23 | 19387.51
11 | 9473.24 | 2423.17 | 10432.46 | 5766.41 | 8823.23 | 19382.9
12 | 9254.41 | 2311.11 | 9530.95 | 5736.59 | 8823.23 | 19378.03
13 | 9455.57 | 2274.55 | 7956.08 | 5706.47 | 8823.23 | 19372.92
0 | 11504.22 | 10426.85 | 17538.95 | 10289.06 | 13342.82 | 16054.58
| 34 | 44 | 57 | 80 | 112 | 180
7 | 11131.03 | 5158.36 | 12987.95 | 6110.07 | 9527.75 | 20925.37
8 | 10927.75 | 4327.26 | 12433.18 | 6075.3 | 8762.76 | 20921.7
9 | 10784.34 | 3652.11 | 11920.06 | 6040.91 | 8636.36 | 20917.66
10 | 10690.15 | 3164.1 | 11399.42 | 6007.94 | 8636.24 | 20913.28
11 | 10635.47 | 2883.7 | 10787.19 | 5974.98 | 8636.24 | 20908.61
12 | 10612.27 | 2779.17 | 9917.16 | 5941.21 | 8636.24 | 20903.67
13 | 10614.29 | 2747.32 | 8517.99 | 5907.02 | 8636.24 | 20898.48
0 | 12820.09 | 10633.82 | 17734.95 | 10654.94 | 13586.27 | 17331.77

## Buildings by building footprnt
Buildings 1 | 3dBuildings kw output | anual kw output | Percent Difference | Building 1 | 3dBuildings | Manual | Percent Difference | Degrees Range (math)
2013 | 14628.7 | 14574.91 | 0.36906 | 7 Years | 6748.79 | 2.38 | 283462.605 | 0 to 90
2012 | 15548.25 | 15480.78 | 0.43583 | 7 Years | 22228.35 | 5265.89 | 322.1195 | 90 to 180
2011 | 15963.18 | 15899.81 | 0.39856 | 7 Years | 38928.7 | 38928.7 | 0 | 180 to 270
|  |  |  | 7 Years | 28384.41 | 27819.73 | 2.0298 | 270 to 360
Building 2 | 3dBuildings kw output | anual kw output | Percent Difference
2013 | 14783.5 | 14772.22 | 0.07636 |  | 3dBuildings | Manual | Percent Difference | Degrees Range (math)
2012 | 15725.05 | 15711.93 | 0.083503 | 7 years | 6401.57 | -3.21 | 199525.8567 | 45 to 135
2011 | 16128.7 | 16117.01 | 0.072532 | 7 years | 47026.66 | 34596.64 | 35.9284 | 135 to 225
|  |  |  | 7 years | 26134.55 | 26134.55 | 0 | 225 to 315
Building 3 | 3dBuildings kw output | anual kw output | Percent Difference | 7 years | 11822.28 | 11257.6 | 5.016 | 315 to 45
2013 | 14416.71 | 14435.69 | -0.13148
2012 | 15311.73 | 15328.15 | -0.10712 |  | 3dBuildings | Manual | Percent Difference | Degrees Range (math)
2011 | 15761.54 | 15768.13 | -0.041793 |  | 2312.08 | 22.37 | 10235.6281 | 0 to 20
[5 empty] | 2141.67 | 9.13 | 23357.5027 | 20 to 40
Building 4 | 3dBuildings kw output | anual kw output | Percent Difference |  | 1444.79 | -5.8 | 25010.1724 | 40 to 60
2013 | 14266.96 | 14209.47 | 0.40459 |  | 749.16 | -15.51 | 4930.1741 | 60 to 80
2012 | 15105.25 | 15155.03 | -0.32847 |  | 337.57 | -14.96 | 2356.484 | 80 to 100
2011 | 15599.87 | 15658.4 | -0.37379 |  | 1706.34 | 3.65 | 46649.0411 | 100 to 120
[5 empty] | 3737.29 | 43.2859 | 8533.9663 | 120 to 140
Building 5 | 3dBuildings kw output | anual kw output | Percent Difference |  | 5894.21 | 100.8 | 5747.4306 | 140 to 160
2013 | 14285.36 | 14384.39 | -0.68845 |  | 10654.01 | 5125.31 | 107.8705 | 160 to 180
2012 | 15146.66 | 15265.08 | -0.77576 |  | 18821.22 | 18821.22 | 0 | 180 to 200
2011 | 15626.79 | 15698.39 | -0.4561 |  | 9289.34 | 9289.34 | 0 | 200 to 220
[5 empty] | 4495.14 | 4495.14 | 0 | 220 to 240
Building 6 | 3dBuildings kw output | Manual kw output | Percent Difference |  | 4003.99 | 4003.99 | 0 | 240 to 260
2013 | 13768.34 | 13858.8 | -0.65273 |  | 4895.07 | 4895.07 | 0 | 260 to 280
2012 | 14535.08 | 14662.95 | -0.87206 |  | 7794.98 | 7794.98 | 0 | 280 to 300
2011 | 15085.4 | 15170.89 | -0.56351 |  | 8066.53 | 8066.53 | 0 | 300 to 320
[5 empty] | 6204.74 | 6204.74 | 0 | 320 to 340
[5 empty] | 3742.1 | 3177.42 | 17.7717 | 340 to 360
[5 empty] | Sum | Sum | Total Percent Difference
[5 empty] | 96290.23 | 72016.7059 | 33.7054